## Indikatorberechnung_SMEKUL
Endenergieffizienzsteigerung und THG-Minderung für Vorhaben nach FRL EuK/2023
Formular: SAE_50101
Antragsteller:
Vorhabensbezeichnung
Die CO2-Faktoren beziehen sich auf den Heizwert. Liegt der Verbrauch der Brennstoffe brennwertbezogen vor, ist dieser vorab umzurechnen.
1. Endenergieeinsatz
Energieträger | CO2-Faktor des Energieträgers | Endenergieeinsatz vor der Maßnahme | Treibhausgas-Emissionen vor der Maßnahme in CO2-Äquivalenten | Endenergiebedarf nach der Umsetzung (Vorausberechnung) | Treibhausgas-Emissionen nach der Umsetzung in CO2-Äquivalenten
| [g/kWh ] | [kWh/a ] | [kg/a] | [kWh/a ] | [kg/a]
Strom - Bezug allgemein | 498 | 0 | 0 | 0 | 0
Strom - Eigenverbrauch von erneuerbaren1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strom - Umstellung von bisher fossilen Energieträger2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizöl, leicht | 266 | 0 | 0 | 0 | 0
Erdgas H - Heizwert Hi | 201 | 0 | 0 | 0 | 0
Flüssiggas | 239 | 0 | 0 | 0 | 0
Braunkohle | 381 | 0 | 0 | 0 | 0
Steinkohle | 338 | 0 | 0 | 0 | 0
Biomasse auf Holzbasis, trocken | 388 | 0 | 0 | 0 | 0
Biogas - Bezug allgemein | 326 | 0 | 0 | 0 | 0
Biogas - Eigenverbrauch von erneuerbaren1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Nachweis der Förderfähigkeit
Minderung des Endenergieverbrauchs, jährlich | [kWh/a ] | 0
Steigerung der Endenergieeffizienz |  | #DIV/0! | Die Steigerung der Endenergieeffizienz muss mindestens 10 % betragen.
Minderung der Treibhausgasemissionen in CO2-Äquivalenten | [kg/a] | 0
Verringerung der Treibhausgas-Emissionen in CO2-Äquivalenten |  | #DIV/0! | Die Minderung der Treibhausgasemissionen muss mindestens 20 % betragen.
Bei Nutzung anderer, als den in der Tabelle aufgeführten, Energieträgern erfolgt eine seperate Bewertung durch das Sächsische Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft. In Form einer Abstimmung vor Antragstellung.
1 Nur bei eigener Nutzung des durch erneuerbare Energieträger auf dem eigenen Betriebsgelände erzeugten Strom bzw. Biogases zulässig. Nicht bei bilanziellen Bezug des erneuerbaren Stromes oder Biogases zulässig. Bei eigengenutztem Strom ist eine Stundenbilanzierung der Stromerzeugung und -nutzung für drei Referenzzeitpunkte: Frühling/ Herbst, Sommer und Winter durchzuführen und als Nachweis mit zuliefern.
2 Bei Umstellung der Energieträgernutzung von fossilen Energieträger auf Strom, ausschließlich zur Bilanzierung des umstellungsbedingten Strom-Mehrverbrauchs. Der CO2-Faktor wird bilanziell als niedriger angenommen, da im Zeitraum der Wirksamkeit der Effizienzmaßnahme davon ausgegangen wird, dass sich der Anteil an erneuerbaren Energien deutlich erhöht.
Quelle: Umweltbundesamt (2022): Kohlendioxid-Emissionsfaktoren für die deutsche Berichterstattung atmosphärischer Emissionen, 1990 - 2021; Umweltbundesamt (2023): CO₂-Emissionen pro Kilowattstunde Strom stiegen in 2022 sowie kfW (2023): Infoblatt CO2-Faktoren des Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft

## weitere Daten
Weitere Daten
Quelle: GEMIS 4.8, sofern nicht anders angegeben
Daten aus Indikatorblatt | Energieinhalt | Faktor EEV>PEV | Faktor CO2e
| kWh/Einheit | nicht regen. Anteil | [g/kWh EEV]
Strom-Mix [kWh/a] | 1 | 1.8595 | 580.1479
Heizöl HEL [l/a] | 9.97 | 1.1697 | 318.8257
Erdgas H [m³/a] | 10.4 | 1.1473 | 246.0326
Erdgas H [kWh/a] - Heizwert Hi | 1 | 1.1473 | 246.0326
Flüssiggas [kg/a] | 12.9 | 1.1307 | 269.3464
Braunkohle Brikett [kg/a] | 5.6 | 1.0927 | 407.3879
Kohle Industrie [kg/a] | 7.97 | 1.08 | 437.9173
Holzhackschnitzel [kg/a] | 4.3 | 0.065808 | 24.7673 | *)
Holz-Pellets [kg/a] | 4.9 | 0.085537 | 28.3147 | *)
Nahwärme Mix [kWh/a] | 1 | 0.62 | 97.7 | *) | GEMIS 4.2
Fernwärme Mix [kWh/a] | 1 | 0.90999 | 254.6695 | *)
Strom-Mix [kWh/a] | 1 | 2.65 | 641.3
Strom Photovoltaik (polykristallin) | 1 | 0.4 | 123.6
Strom Windenergie | 1 | 0.04 | 19.3
*) bezogen auf Nutzwärme, nicht Input Endenergieverbrauch
(wenn bekannt, dann mit Jahresnutzungsgrad Heizsystem verrechnen)
Primärenergiefaktoren (KEV) sowie CO2 Äquivalent-Emissionen - Ergänzung 1
Option [kWhprimär/kWhinput] | KEV Summe | KEV nicht- | KEV | CO2e
|  | erneuerbar | erneuerbar | g/kWhinput
Heizöl-Hzg 100% | 1.178 | 1.1697 | 0.0082921 | 318.8257
Erdgas-Hzg 100% | 1.1541 | 1.1473 | 0.0067986 | 246.0326
Flüssiggas-Hzg 100% | 1.1406 | 1.1307 | 0.0098579 | 269.3464
BrK-Brik-Lau-Hzg 100% | 1.0967 | 1.0927 | 0.0040132 | 407.3879
BrK-Brik-rhei-Hzg 100% | 1.2311 | 1.2218 | 0.0093082 | 454.553
StK-Brik-Hzg 100% | 1.0835 | 1.076 | 0.0074845 | 432.3727
StK-Koks-Hzg 100% | 1.7043 | 1.3823 | 0.32193 | 431.0518
Erdgas-Kochen 100% | 1.2256 | 1.2088 | 0.016821 | 271.1456
Gas-HW-klein 100% | 1.1732 | 1.1627 | 0.010455 | 251.8941
Gas-HW-mittel 100% | 1.1729 | 1.1625 | 0.010415 | 251.822
Gas-HW-gross 100% | 1.1728 | 1.1624 | 0.010395 | 251.5596
Öl-HW-klein 100% | 1.2047 | 1.1912 | 0.01347 | 326.5
Öl-HW-mittel 100% | 1.2044 | 1.191 | 0.013431 | 326.4254
Öl-HW-gross 100% | 1.2043 | 1.1908 | 0.013411 | 326.0301
Braunkohle-Kessel-WSF-Industrie-100% | 1.1944 | 1.1889 | 0.0055135 | 470.2393
Kohle-Kessel-WSF-Industrie-100% | 1.114 | 1.1086 | 0.0053855 | 437.9173
Gas-Kessel-Industrie-100% | 1.1217 | 1.1198 | 0.0018352 | 233.0913
Öl-leicht-Kessel-Industrie-100% | 1.1468 | 1.1439 | 0.002863 | 312.456
Öl-schwer-Kessel-Industrie-100% | 1.126 | 1.1234 | 0.002581 | 325.2647
Brennholz | 1.01 | 0.01 | 1 | 6 | *)
Ergebnisse aus GEMIS 4.8, Stand 2013, Datenbasis 2010
Wärmebereitstellung, je kWh Endenergie (inputbezogen!)
Systemgrenzen: | Gesamter Lebenszyklus inkl. Transporte + Materialvorleistung, ohne Entsorgung
*) Ergebnisse aus GEMIS 4.3, Stand Januar 2006 |  | Wärmebereitstellung, je kWh Endenergie (inputbezogen!)
Systemgrenzen: | Gesamter Lebenszyklus inkl. Transporte + Materialvorleistung, ohne Entsorgung
Institut für Wohnen und Umwelt, 09.01.06
Primärenergiefaktoren (KEV) sowie CO2 Äquivalent-Emissionen - Ergänzung 2
Option [kWhprimär/kWhinput] | KEV Summe | KEV nicht- | KEV | KEV | CO2e
|  | erneuerbar | erneuerbar | andere | g/kWhoutput
Elektro-WP-Luft (mix) | 0.99635 | 0.88235 | 0.036702 | 0.077297 | 214.7903
Elektro-WP-Boden (mix) | 0.85776 | 0.75963 | 0.031534 | 0.066605 | 185.1103
Elektro-WP-Wasser (mix) | 0.79454 | 0.70363 | 0.029176 | 0.061727 | 171.5688
Nahwärme-EFH | 0.65038 | 0.83362 | -0.059622 | -0.12361 | 148.2852
Nahwärme-MFH | 0.47011 | 0.6726 | -0.06587 | -0.13663 | 109.0294
Nahwärme-Mix | 0.41817 | 0.62004 | -0.065667 | -0.1362 | 97.6899
Fernwärme-mix | 0.77739 | 0.64791 | -0.058612 | 0.18809 | 275.9949
Fernwärme-Kohle-HKW | 0.52976 | 0.70907 | -0.057519 | -0.12179 | 411.7279
Fernwärme-Gas-HKW | -0.096729 | 0.20971 | -0.099745 | -0.2067 | -17.477
Ergebnisse aus GEMIS 4.2, Stand Okt. 2004 |  | Wärmebereitstellung, je kWh Nutzwärme !!!!!!
Systemgrenzen: | Gesamter Lebenszyklus inkl. Transporte + Materialvorleistung, ohne Entsorgung
KWK-Systeme inkl. Gutschrift für KWK-Strom auf Basis nationalem Kraftwerksmix
Primärenergiefaktoren (KEV) sowie CO2 Äquivalent-Emissionen - Ergänzung 3
Option [kWhprimär/kWhinput] | KEV Summe | KEV nicht- | KEV | KEV | CO2e
|  | erneuerbar | erneuerbar | andere | g/kWhoutput
Holzhackschnitzel-Hzg 10 kW | 1.3175 | 0.0926 | 1.2188 | 0.0061621 | 30.3345
Holzhackschnitzel-Hzg 10 kW 2010 | 1.2851 | 0.090008 | 1.1904 | 0.0047052 | 29.3463
Holzhackschnitzel-Hzg 10 kW 2030 | 1.2361 | 0.080398 | 1.1507 | 0.0050069 | 28.6851
Holzhackschnitzel-Hzg 50 kW | 1.2865 | 0.095321 | 1.1885 | 0.002692 | 33.8064
Holzhackschnitzel-Hzg 50 kW 2010 | 1.2567 | 0.08897 | 1.163 | 0.004665 | 28.9363
Holzhackschnitzel-Hzg 50 kW 2030 | 1.2096 | 0.079402 | 1.1252 | 0.0049695 | 28.3454
Holz-Pellet-Hzg 10 kW | 1.3256 | 0.1299 | 1.1904 | 0.0052534 | 38.1134
Holz-Pellet-Hzg 10 kW 2010 | 1.3058 | 0.12155 | 1.1787 | 0.0055744 | 33.5419
Holz-Pellet-Hzg 10 kW 2030 | 1.2628 | 0.10265 | 1.1538 | 0.0062881 | 36.3123
Holz-Pellet-Hzg 50 kW | 1.2975 | 0.12421 | 1.1647 | 0.0085825 | 33.6736
Holz-Pellet-Hzg 50 kW 2010 | 1.2772 | 0.11977 | 1.1519 | 0.0055134 | 33.0341
Holz-Pellet-Hzg 50 kW 2030 | 1.2356 | 0.10116 | 1.1282 | 0.0062207 | 35.7967
Holz-HS-HW 1 MW mit Netz | 1.4724 | 0.12107 | 1.3422 | 0.0091278 | 33.6393
Holz-HS-HW 1 MW mit Netz 2010 | 1.4346 | 0.11719 | 1.3112 | 0.0062048 | 33.0393
Holz-HS-HW 1 MW mit Netz 2030 | 1.3748 | 0.099564 | 1.2684 | 0.0068759 | 35.6325
Holz-HS-HW 5 MW mit Netz | 1.44 | 0.12015 | 1.3107 | 0.0090797 | 32.2746
Holz-HS-HW 5 MW mit Netz 2010 | 1.44 | 0.12015 | 1.3107 | 0.0090797 | 32.2746
Holz-HS-HW 5 MW mit Netz 2030 | 1.44 | 0.12015 | 1.3107 | 0.0090797 | 32.2746
Stroh-Ballen-Vergaser-Hzg 145 kW | 1.1631 | 0.036741 | 1.1242 | 0.0021027 | 10.8279
Stroh-Ballen-HW 5 MW mit Netz | 1.3864 | 0.11143 | 1.2679 | 0.0071451 | 30.9416
Ergebnisse aus GEMIS 4.2, Stand Okt. 2004 |  | biogene Wärmebereitstellung, je kWh Nutzwärme
Systemgrenzen: | Gesamter Lebenszyklus inkl. Transporte + Materialvorleistung, ohne Entsorgung
Primärenergiefaktoren (KEV) sowie CO2 Äquivalent-Emissionen - Ergänzung 4
Option [kWhprimär/kWhoutput] | KEV Summe | KEV nicht- | KEV | KEV | CO2e
|  | erneuerbar | erneuerbar | andere | g/kWhoutput
Stromnetz-lokal | 2.9974 | 2.6548 | 0.11166 | 0.23101 | 641.2951
El-KW-Park-2000 | 2.9077 | 2.5753 | 0.10827 | 0.22414 | 621.6557
El-KW-Park 2010 | 2.7355 | 2.4806 | 0.12236 | 0.13252 | 619.3995
El-KW-Park 2020 | 2.5223 | 2.2486 | 0.13347 | 0.14017 | 693.251
El-KW-Park 2030 | 2.2969 | 1.962 | 0.17894 | 0.15601 | 741.9179
AKW | 3.1598 | 3.1497 | 0.0023773 | 0.007652 | 32.9856
BrK-rheinisch | 2.7374 | 2.7368 | 7.4809e-05 | 0.00049286 | 1151.4288
BrK-Lausitz | 2.4907 | 2.4899 | 0.00014706 | 0.00064255 | 1033.3465
BrK-Leipzig | 2.4315 | 2.4312 | 1.8183e-05 | 0.00037128 | 908.7685
StK-D-Vollwert | 2.702 | 2.7 | 0.00061458 | 0.0013046 | 1002.4246
StK-Import | 2.6285 | 2.6223 | 0.0044913 | 0.0017687 | 956.1217
Gas-GuD | 2.0561 | 2.0526 | 0.0011776 | 0.0022755 | 431.722
Müll-DT | 7.6653 | 0.051002 | 0.000132 | 7.6142 | 589.9741
Deponiegas-KW | 3.1264 | 0.0012539 | 3.125 | 0.00010609 | 12.9209
Wasser-KW gross | 1.0611 | 0.058032 | 1.0006 | 0.0024166 | 39.6344
Wind Park mittel | 1.0424 | 0.039582 | 1.0003 | 0.0024916 | 19.3005
Holz-KW klein | 4.2245 | 0.03691 | 4.1875 | 7.3469e-05 | 14.8775
PV-mono | 1.6404 | 0.55986 | 1.0272 | 0.053404 | 168.5946
PV-multi | 1.4625 | 0.40353 | 1.023 | 0.03596 | 123.5613
PV-amorph | 1.3399 | 0.30461 | 1.0166 | 0.018645 | 89.1322
Ergebnisse aus GEMIS 4.2, Stand Okt. 2004 |  |  | Strombereitstellung, je kWh Strom
Systemgrenzen: | Gesamter Lebenszyklus inkl. Transporte + Materialvorleistung, ohne Entsorgung
Primärenergiefaktoren (KEV) sowie CO2 Äquivalent-Emissionen - Ergänzung 5
Option [kWhprimär/kWhoutput] | KEV Summe | KEV nicht- | KEV | KEV | CO2e
|  | erneuerbar | erneuerbar | andere | g/kWhoutput
Raps 2000 | 1.1643 | 0.16251 | 1.0007 | 0.0010793 | 35.8023
Raps 2010 | 1.1744 | 0.17258 | 1.0007 | 0.0011279 | 38.4399
Raps 2020 | 1.1607 | 0.15899 | 1.0007 | 0.0010633 | 34.9074
Raps 2030 | 1.1588 | 0.15707 | 1.0007 | 0.0010556 | 34.3863
Raps-öko 2000 | 1.1098 | 0.10891 | 1.0003 | 0.00057776 | 28.1576
Raps-öko 2010 | 1.1104 | 0.10901 | 1.0005 | 0.00085556 | 27.6504
Raps-öko 2020 | 1.1031 | 0.10177 | 1.0005 | 0.00085126 | 25.7415
Raps-öko 2030 | 1.0984 | 0.097035 | 1.0005 | 0.00085 | 24.4527
Sonnenblumen 2010 | 1.1396 | 0.13781 | 1.0007 | 0.0011446 | 31.1714
Sonnenblumen 2020 | 1.1349 | 0.13315 | 1.0007 | 0.0011134 | 30.0163
Sonnenblumen 2030 | 1.1327 | 0.13096 | 1.0007 | 0.0010907 | 29.4994
Sonnenblumen-öko 2010 | 1.1626 | 0.16033 | 1.0008 | 0.0014706 | 46.8991
Sonnenblumen-öko 2020 | 1.1547 | 0.1524 | 1.0008 | 0.0014721 | 43.7869
Sonnenblumen-öko 2030 | 1.1513 | 0.14899 | 1.0008 | 0.0014709 | 42.171
Ergebnisse aus GEMIS 4.2, Stand Okt. 2004 |  | Biogene Endenergiebereitstellung je kWh Endenergie
Systemgrenzen: | Gesamter Lebenszyklus inkl. Transporte + Materialvorleistung, ohne Entsorgung
Bezugspunkt Endenergiebereitstellung, d.h. ohne Nutzung des Energieträgers

## Tabelle1
CO2-Emissionsfaktoren (Stand 16.09.2022)
- Prognose des zukünftigen CO2-Faktors von Strom in Dtl. für das Jahr 2030
- EEG 2023: Anteil EE-Strom auf 80 % steigern bis 2030
| Bruttostromverbrauch |  | Anteil EE | THG-Emissionen | CO2-Faktor |  | Studienjahr
| [TWh] |  |  | [Mio t CO2-Äquiv.] | [t CO2/MWh] |  |  | Quelle
2018 | 595 | [5 empty] | 2021 | Entwicklung des Bruttostromverbrauchs bis 2030 (bmwk.de)
2030 | 658 | [5 empty] | 2021 | Entwicklung des Bruttostromverbrauchs bis 2030 (bmwk.de)
2030 | 611 | Ref-Szenario | 50% | 269 | 0.44026 |  | 2020 | Abschätzung der Treibhausgasminderungswirkung des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung (umweltbundesamt.de)
2035 | 629 | Ref-Szenario | 53% | 263 | 0.41812 |  | 2020 | Abschätzung der Treibhausgasminderungswirkung des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung (umweltbundesamt.de)
2030 | 567 | KS-Prog. | 60% | 186 | 0.32804 |  | 2020 | Abschätzung der Treibhausgasminderungswirkung des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung (umweltbundesamt.de)
2035 | 585 | KS-Prog. | 70% | 132 | 0.22564 |  | 2020 | Abschätzung der Treibhausgasminderungswirkung des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung (umweltbundesamt.de)
2030 | 683 | Ref | 71 |  | 0.147 |  | 2020 | Studie: Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem - Die deutsche Energiewende im Kontext gesellschaftlicher Verhaltensweisen (fraunhofer.de)
2050 | 1447 | Ref | 93 |  | 0.003 |  | 2020 | Studie: Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem - Die deutsche Energiewende im Kontext gesellschaftlicher Verhaltensweisen (fraunhofer.de)
2030 | 718 | Beharrung | 69 |  | 0.149 |  | 2020 | Studie: Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem - Die deutsche Energiewende im Kontext gesellschaftlicher Verhaltensweisen (fraunhofer.de)
2050 | 1464 | Beharrung | 93 |  | 0.005 |  | 2020 | Studie: Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem - Die deutsche Energiewende im Kontext gesellschaftlicher Verhaltensweisen (fraunhofer.de)
2030 | 656 | Inakzeptanz | 70 |  | 0.154 |  | 2020 | Studie: Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem - Die deutsche Energiewende im Kontext gesellschaftlicher Verhaltensweisen (fraunhofer.de)
2050 | 1282 | Inakzeptanz | 92 |  | 0.007 |  | 2020 | Studie: Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem - Die deutsche Energiewende im Kontext gesellschaftlicher Verhaltensweisen (fraunhofer.de)
2030 | 546 | Suffizienz | 65 |  | 0.2 |  | 2020 | Studie: Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem - Die deutsche Energiewende im Kontext gesellschaftlicher Verhaltensweisen (fraunhofer.de)
2050 | 1068 | Suffizienz | 92 |  | 0.009 |  | 2020 | Studie: Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem - Die deutsche Energiewende im Kontext gesellschaftlicher Verhaltensweisen (fraunhofer.de)
[7 empty] | 2021 | Klimaneutrales Deutschland 2045 (agora-energiewende.de)
2030 | 643 |  |  |  | 0
2035 | 760 |  |  |  | 0
2030 | 598 |  |  | 198 | 0.3311 | Kraftwerke der Energiewiert und Industrie |  | Projektionsbericht 2021 für Deutschland (oeko.de)
2035 | 632 |  |  | 140 | 0.22152 | Kraftwerke der Energiewiert und Industrie |  | Projektionsbericht 2021 für Deutschland (oeko.de)
2045 | 746 | Szenario 1 | [5 empty] | NEP_2037_2045_V2023_2_Entwurf_Kap3.pdf (netzentwicklungsplan.de)
| 855 | Szenario 2 | [5 empty] | NEP_2037_2045_V2023_2_Entwurf_Kap3.pdf (netzentwicklungsplan.de)
| 983 | Szenario 3 | [5 empty] | NEP_2037_2045_V2023_2_Entwurf_Kap3.pdf (netzentwicklungsplan.de)
| 801 | Szenario 4 | [5 empty] | NEP_2037_2045_V2023_2_Entwurf_Kap3.pdf (netzentwicklungsplan.de)
| 915 | Szenario 5 | [5 empty] | NEP_2037_2045_V2023_2_Entwurf_Kap3.pdf (netzentwicklungsplan.de)
| 1080 | Szenario 6 | [5 empty] | NEP_2037_2045_V2023_2_Entwurf_Kap3.pdf (netzentwicklungsplan.de)
NEP_2037_2045_V2023_2_Entwurf_Kap3.pdf (netzentwicklungsplan.de)
Nettoerzeugung
2030 | 602 | BAU |  | 248 | 0.41196 |  | 2018 | Stromsektor 2030 – Energiewirtschaftliche Auswirkungen von 65% Erneuerbare Energien und einer Reduktion der Kohleverstromung im Einklang mit den Sektorzielen des Klimaschutzplans (agora-energiewende.de)
2030 | 602 | KA |  | 201 | 0.33389 |  | 2018 | Stromsektor 2030 – Energiewirtschaftliche Auswirkungen von 65% Erneuerbare Energien und einer Reduktion der Kohleverstromung im Einklang mit den Sektorzielen des Klimaschutzplans (agora-energiewende.de)
2030 | 602 | KA65 |  | 186 | 0.30897 |  |  | Stromsektor 2030 – Energiewirtschaftliche Auswirkungen von 65% Erneuerbare Energien und einer Reduktion der Kohleverstromung im Einklang mit den Sektorzielen des Klimaschutzplans (agora-energiewende.de)
2030 |  |  |  |  | ca. 0,075 |  | 2021 | Ariadne-Report: Deutschland auf dem Weg zur Klimaneutralität 2045 Szenarien und Pfade im Modellvergleich
2040 |  |  |  |  | 0.01